Allegato A (Testo a fronte)
PARTE SECONDA / DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA / TITOLO I / DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI / Capo I / Sportello Unico per l’Edilizia e organismi consultivi / Sezione I / Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, della commissione edilizia e della commissione per il paesaggio / ….omissis.. / Art. 4 Interventi da sottoporre al parere della CETU / Sono sottoposti al parere della CETU: / i progetti di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico; / i progetti degli interventi di particolare complessità, a giudizio del responsabile del procedimento, relativi agli edifici sottoposti a disciplina di tutela per motivi storici o documentari e non considerati nel patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004; / i piani urbanistici attuativi, prima del parere conclusivo della Commissione Consiliare competente; / altri interventi edilizi, con specifica motivazione del responsabile del procedimento, ove sia richiesto l’accertamento di conformità del progetto alle normative urbanistico edilizie che dispongono specifici requisiti qualitativi o presentino particolari difficoltà applicative. / La CETU può, inoltre, rilasciare un parere preventivo sull’ammissibilità di un intervento su richiesta di singoli, ove sia richiesto l’accertamento di conformità del progetto alle normative urbanistico edilizie che dispongono specifici requisiti qualitativi, anteriormente alla presentazione da parte di questi della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire, del deposito della segnalazione certifica di inizio attività o delle comunicazioni di attività edilizia libera (CIL- CILA) , secondo modalità stabilite con determinazione dirigenziale. / …omissis.. / Sezione VI / Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti / …omissis.. / Art. 69 Altri standard di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi / Ambito applicativo / Le disposizioni di cui ai successivi punti si applicano agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamento, di ristrutturazione generale. Per ristrutturazione generale, ai fini del presente ambito applicativo, si intendono gli interventi di ristrutturazione che prevedono lo svuotamento verticale od orizzontale dell’edificio. / Riduzione del convogliamento delle acque meteoriche nei corsi d’acqua / Qualora sia tecnicamente possibile e senza determinare fenomeni di ristagno, le acque piovane non dovranno essere convogliate in fognatura o nei corsi d’acqua ma in aree permeabili. Fatta salva la specifica disciplina delle lottizzazioni convenzionate, nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta e per quantità pari o superiori a 500 mq, al fine di evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria ovvero sul reticolo idraulico superficiale, dovranno essere previsti impianti di laminazione per lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche dilavanti. / Tali impianti dovranno essere dimensionati in modo tale da compensare l’aumento di deflusso generato dalla variazione della permeabilità dovuta alle nuove superfici permeabili e/o semipermeabili, valutando la conseguente variazione di deflusso considerando un’altezza di pioggia pari a 90 mm per ogni metro quadro di superficie. Le caratteristiche di tali impianti sono le seguenti: - vasche costituite da manufatti in c.a. (vedi fig. 3) realizzati al disotto del piano dei piazzali e dotate di scarico di fondo e di scarico di troppo pieno; - lo svuotamento della vasca di laminazione potrà essere attuato preferibilmente con sistemi a gravità; - lo scarico di fondo dovrà essere dimensionato per garantire una portata massima alla fognatura di circa 10 l/s per ogni 400 mc di vasche d’accumulo o, se di volumetria diversa, proporzionato al volume della vasca stessa; - lo svuotamento della vasca di laminazione dovrà essere attuato in maniera tale da garantire, nei periodi di tempo asciutto, la disponibilità del volume netto all’invaso delle acque di pioggia; - lo scarico di troppo pieno dovrà garantire l’allontanamento in fognatura delle portate eccedenti il volume d’invaso delle vasche dimensionato sulla base della curva di possibilità pluviometrica. Sarà cura dei proprietari la manutenzione di tali manufatti alfine di garantirne costantemente un perfetto funzionamento / Per gli interventi a destinazione artigianale, industriale, logistica, depositi commerciali e all’ingrosso, dovranno essere altresì realizzati i seguenti sistemi di laminazione e di drenaggio e cioè: / a. Sistemazione delle aree scoperte esterne. / Fatta salva la specifica disciplina contenuta nell’Articolo 46 del presente Capo, nel caso in cui si renda necessario impermeabilizzare le aree esterne per esigenze connesse alla movimentazione, deposito e trattamento di materiali e carichi in genere, ovvero per rischio di sversamento sul terreno di prodotti potenzialmente inquinanti e pericolosi (a titolo esemplificativo trattamento, stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici, biologici, farmacologici, rifiuti,prodotti putrescibili, ecc) la superficie permeabile sottratta ai limiti regolamentari ( v. Parte I Capo II art. 25) dovrà essere compensata tramite la previsione di idonee opere di stoccaggio dell’acqua piovana come precedentemente descritte, che, previo specifico trattamento, mediante scarico di fondo, potranno essere collegate e convogliate alla pubblica fognatura tramite bocca tarata a rilascio regolato per 10 lit/sec ogni 400 mc di vasca. Tale rilascio dovrà avvenire per deflusso naturale senza impiego di mezzi meccanici di sollevamento, salva dimostrata impossibilità. Le suddette opere di stoccaggio dovranno essere dimensionate come indicato precedentemente per un volume utile pari 5 mc per ogni 100 mq di superficie permeabile sottratta, con un minimo di mc. 5,00. In ogni caso le zone potenzialmente soggette a carico e scarico e/o deposito o trattamento dei materiali, in particolare le zone adiacenti i portoni o accessi perimetrali dell’edificio, per un’adeguata estensione dovranno essere rese impermeabili, conformate a compluvio e confluire in un apposito pozzetto collegato alla fognatura pubblica. Dovrà comunque essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, favorendo la realizzazione degli spazi destinati a viabilità pedonale o meccanizzata con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque piovane, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico – sanitaria (per esempio: presenza di punti di captazione di acqua ad uso umano, oppure pericolo di sversamento di sostanze inquinanti) e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. / b. Sistema di drenaggio con trincee I piazzali drenanti (vedi fig.2-2/a-2/b) dovranno essere mediamente dotati di una caditoia ogni 150 m² di superficie. Le caditoie saranno collegate a dei pozzetti disperdenti collegati fra loro da una trincea drenante per facilitare lo smaltimento dell’acqua nel sottosuolo. E’ prevista la realizzazione di uno scarico di troppo pieno per ogni pozzetto che addurrà l’acqua al collettore di scarico in fognatura. Tale collettore dovrà essere dimensionato senza considerare l’effetto di laminazione della trincea drenante, a vantaggio della sicurezza, e quindi per una portata calcolata sulla base della curva di possibilità pluviometrica. / …omissis… / Sezione II / impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici / Fotovoltaico, solare termico, eolico, fonte idraulica, geotermica, biomasse e cogenerazione / Art. 164 Ambito di applicazione / Le presenti disposizioni regolamentari relativamente all’ambito autorizzativo di propria e specifica competenza, disciplina ed incentiva la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente a: / gli impianti fotovoltaici; / gli impianti per sistemi solari termici e/o per produzione di acqua calda sanitaria; / gli impianti eolici. / Art. 165 Presupposti alla realizzazione degli impianti / A prescindere dalla pertinente procedura abilitativa, definita dalle sovraordinate disposizioni legislative, tutti gli interventi per la realizzazione e l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono eseguiti: / nel rispetto delle normative di settore aventi specifica incidenza, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie; / fermo restando i casi di esclusione ed il rispetto delle prescrizioni specifiche disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari, oltre a quanto stabilito dalla sovraordinata normativa regionale e statale; / fermo restando la necessità di acquisire i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente necessarie, ivi compresa l’autorizzazione sui beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 21,22 e 146 del Dlgs. n. 42/2004; / Le installazioni ed i connessi manufatti, di competenza Comunale e per le quali non sia espressamente identificato per tipologia, potenza e dimensione un procedimento in regime di attività libera o di tipo asseverato, neanche per analogia con le qualificazioni d’intervento disposte dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia, sono da qualificarsi trasformazioni incidenti sulle risorse essenziali del territorio, da assoggettarsi a Permesso di Costruire. / Art. 166 Disposizioni per l’installazione dei moduli in copertura / L’installazione dei moduli dedicati al solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS, in copertura può essere realizzata secondo le seguenti modalità esecutive: / installazione integrata; / installazione aderente; / installazione su sostegni orientati (ovvero senza il requisito dell'integrazione e dell'aderenza). / Per installazione integrata si intende quel tipo di realizzazione che prevede la sostituzione di una o più componenti tecnologiche costitutive del sistema copertura, con un sistema coordinato ed assemblato di elementi solari giustapposti, al fine di concorrere in maniera sostanziale alla definizione estetica ed architettonica dell’edificio. La parziale sostituzione del manto con moduli solari non è considerata installazione integrata, mentre si considera installazione integrata la sostituzione del manto con tegole fotovoltaiche della medesima tipologia (anche in parte), l’impiego di nastri in film sottile o di moduli fotovoltaici trasparenti in luogo di componenti edilizie traslucide. / Per installazione aderente si intende quel tipo di realizzazione che prevede (con o senza sostituzione della medesima superficie impegnata) il posizionamento complanare dei moduli rispetto alla superficie della copertura sia essa piana (ovvero con pendenze contenute sino a 5 gradi) o a falda inclinata, o con altre e diverse caratteristiche geometriche purché comunque in questo ultimo caso l’installazione garantisca che il piano di posa dei moduli abbia uno scarto angolare rispetto al piano tangente o ai piani tangenti la copertura contenuto entro 10 gradi. Fatta eccezione per le coperture piane, in ogni altra circostanza l’installazione dei moduli in modalità aderente dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 30 dal filo esterno delle porzioni di copertura in aggetto, quali gronde e gioghetti e di cm. 20 dagli altri perimetri di falda siano essi fili esterni o interni quali linee di colmo, displuvi e compluvi. / Qualora per l’immobile interessato dall’installazione sia essa integrata od aderente, ricorre una o più delle seguenti condizioni: / sia ricompreso nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / sia soggetto ai vincoli di cui alla parte II e, parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, / lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / fatta eccezione per le coperture piane, le coperture a shed (o comunque con membrature prefabbricate o in acciaio) e per le coperture con volta a botte di edifici specialistici e/o comunque da essi derivati, si dovrà altresì garantire che la superficie occupata dai moduli sia inferiore o uguale al 30% della falda di riferimento. Tale limite (30%) è derogabile per impianti con superfici inferiori o uguali a mq. 25. / In ordine, poi, dell’inserimento nel contesto della installazione, fatte salve le eventuali ed anche diverse specifiche prescrizioni, individuate nei procedimenti autorizzatori disposti per i beni di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004, si individuano le seguenti ulteriori prescrizioni: /  qualora ricorra una o più delle condizioni sopra richiamate, essa sarà consentita solo se sia possibile non interessare le falde prospicienti la via pubblica e/o comunque visibili da spazi pubblici; /  ad eccezione delle aree vincolate paesaggisticamente con D.M. 20/05/1967 – (G.U. n. 140 del 07/06/1967) – Fascia di terreno di 300 m. da ogni lato dell’autostrada Firenze Mare, sempreché però non ricorra congiuntamente una delle altre condizioni sopra richiamate, gli inserimenti sulle coperture con manti in laterizio, dovranno essere mitigati giustapponendo i moduli (fotovoltaici e termici) in sostituzione delle tegole, utilizzando telai tinteggiati di color rosso laterizio, scegliendo pannelli fotovoltaici a celle rosse con vetro non riflettente ed applicando pellicole sempre di color rosso laterizio ai vetri dei pannelli per il solare termico. / Per installazione su sostegni orientati, (ovvero senza il requisito dell'integrazione e dell'aderenza) si intende quel tipo di realizzazione che prevede il posizionamento dei moduli su strutture di supporto generalmente a forma di cavalletto ed opportunamente inclinate ed orientate. Tale installazione è ammessa esclusivamente sulle coperture piane (ovvero con pendenze contenute sino a 5 gradi). Le strutture dovranno avere una inclinazione non superiore a 30° nel caso di installazione di moduli fotovoltaici e non superiore a 60° per i moduli dedicati al solare termico. L’installazione dovrà comunque garantire una fascia libera di almeno ml. 1,50 dal perimetro esterno della copertura ed il punto più alto dell’impianto non dovrà superare ml. 1,50 dal piano di posa (estradosso solaio di copertura) / L’installazione su sostegni orientati non è ammessa qualora per l’immobile interessato ricorre una o più delle seguenti condizioni: / a) sia ricompreso nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / b) sia soggetto ai vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / I serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 167 Disposizioni per l’installazione dei moduli a terra / E’ da intendersi installazione a terra, l’installazione di impianti comunque realizzati i cui moduli (per solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS) ubicati al suolo, hanno una distanza minima da terra inferiore a ml. 2,00. / In riferimento alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 11/2011 e successiva D.C.R.T. n. 68 del 26/10/2011, limitatamente agli impianti fotovoltaici installati a terra di competenza comunale, ovvero gli impianti con potenza uguale od inferiore a 20 Kw. E nella fattispecie con potenze comprese tra 5Kw e 20Kw, sull’intero territorio comunale tale tipo di installazione non è ammessa qualora siano interessati: / aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04; / aree e immobili vincolati ex art. 136 del D.Lgs 42/04 (ex lege 1497), fatta eccezione per le aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico architettonico, per le aree degradate e per le attività connesse all’agricoltura esercitate da imprenditori agricoli. / L’installazione nell’ambito di casse di espansione è da ritenersi ammissibile, qualora: / la cassa di espansione sia realizzata ed in esercizio; / nel rispetto della normativa di settore in particolare in materia di difesa del suolo. / Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione. / L’installazione dei moduli a terra dedicati al solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS, dovrà essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: / Sito di ubicazione / area di pertinenza degli edifici cosi come definita dagli strumenti urbanistici ad eccezione delle aree di tutela classificate C1 e C2, o area asservita che consente lo scambio sul posto ancorché non di pertinenza purché già trasformata ai fini edilizi con pavimentazioni e funzionale all’edificio o edifici a cui afferisce, nella misura massima del 30% della superficie libera (non edificata) cumulando nel computo (fatta eccezione con quanto disposto al successivo art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), anche le eventuali installazioni di cui ai successivo art. 169, comma 1, lett. a) e d) ,con il limite di un impianto per ogni sito prescelto, e nel rispetto del 25% della superficie permeabile del lotto di pertinenza; / aree non edificate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come individuato dagli strumenti urbanistici; / aree asservite ad aziende operanti nel settore florovivaistico. / Verifica di idoneità e compatibilità tra sito di ubicazione ed impianto / l’impianto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e di indagini geologiche, con i relativi volumi tecnici e opere di servizio, non dovrà indurre significativamente sulle dinamiche geomorfologiche, sulla idrologia, nonché sul regime idraulico, si dovranno altresì individuare ove necessario, accorgimenti tecnici e costruttivi finalizzati alla riduzione delle eventuali condizioni di rischio e/o di esposizione al medesimo; / dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo e non dovranno essere previste modificazioni significative dell’andamento topografico, in particolare dovrà essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando localizzazioni in aree caratterizzate da pendenze tali da favorire l’innesco di fenomeni gravitativi. Nel caso di versanti acclivi e/o con assetto litostratigrafico sfavorevole, si dovrà dimostrare, con idonee verifiche di stabilità, che la realizzazione dell’impianto non innescherà scivolamenti gravitativi né riattiverà in alcun modo eventuali fenomeni stabilizzati o relitti. / dovrà essere scelta la tipologia distributiva dei moduli più idonea in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e di uso dell’area interessata; / dovrà essere attentamente valutata la compatibilità urbanistica e paesaggistica delle localizzazioni in contesti storicizzati (ancorché antropizzati) ed in aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante, al fine di non interrompere la continuità delle principali linee di crinale o alterare le emergenze architettoniche, ambientali e naturalistiche; / dovranno essere salvaguardate le caratteristiche ed i rapporti storici-culturali tra gli spazi aperti (resedi, cortili, aie ) e i relativi immobili a cui afferiscono. In particolare non dovranno essere alterati gli assetti e le sistemazioni esterne storiche o storicizzate e si dovrà tener conto degli eventuali manufatti accessori presenti, sia per quanto attiene il patrimonio rurale che quello urbano; / le installazione che ineriscano gli immobili con una o più delle seguenti condizioni: / ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / assoggettati ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, fatto salvo quanto disposto al comma 2 per gli impianti fotovoltaici; / ubicazione esterna rispetto al perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti urbanistici, per i siti di cui alla precedente lett. a), p.ti i. e iii.. / Saranno ritenute ammissibili soltanto nei casi in cui, per le specifiche caratteristiche del sito e dell’impianto, la percezione dei suddetti beni od aree (ivi compreso l’intorno territoriale interrelato al bene medesimo da un punto di vista percettivo e morfologico) non sia compromessa. / dovranno essere salvaguardati gli elementi strutturali della tessitura agraria (viabilità storica, sistemazioni idraulico-agrarie, trame fondiarie di impianto storico, ecc.) e la scelta della tipologia distributiva dei moduli dovrà essere la più idonea sia rispetto alle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo che alla trama del paesaggio agrario. / Caratteristiche materiche tipologiche e costruttive / In linea generale la progettazione deve essere tesa a promuovere soluzioni che tengono conto della specificità dell’area e che promuovono l’inserimento dell’impianto in armonia con il contesto storico, naturale e paesaggistico. In particolare l’installazione dovrà rispondere ai seguenti requisiti: / privilegiare le soluzioni impiantistiche che rispondono a requisiti di massima resa rispetto alla minore superficie occupata, optando per impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi; / avere la minore altezza possibile dal piano di campagna consentendo comunque la possibilità di ridurre significativamente il consumo del suolo; / strutture di sostegno dei moduli dovranno essere progettate in modo da prevedere elementi portanti di minimo ingombro e realizzati con idonei materiali e con finitura superficiale di tipo non riflettente; in territorio agricolo non saranno ammesse fondazioni in calcestruzzo, ma soltanto pali a vite, pali trivellati o altre tipologie similari; / nella scelta della tipologia e delle caratteristiche della cella e dei moduli fotovoltaici (tipo, forma, colore, materiali, misure) dovranno essere adottate soluzioni che riducano l’impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e alle discontinuità cromatiche e materiche; / le linee elettriche di connessione alla rete, nei centri abitati, dovranno essere realizzate preferibilmente in cavo sotterraneo, preferibilmente in corrispondenza delle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, tenuto conto dell’assetto della rete elettrica e opportunamente segnalati e protetti. Tutte le linee di collegamento tra le diverse parti dell’impianto (elettriche o di andata e ritorno del fluido termovettore) dovranno essere interrate, fatta eccezione per i tratti di collegamento tra i pannelli della stessa fila. / I serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 168 Manufatti a corredo di spazi pubblici o di uso pubblico per servizi e per parcheggi (pubblici o privati) / Qualora l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inerisca immobili, aree e spazi, pubblici o di uso pubblico e comunque con destinazione per servizi come definiti dal vigente strumento urbanistico, sulla base di specifici progetti di iniziativa pubblica, o privata nell’ambito di opere assoggettate a convenzioni urbanistiche, o ad obbligazioni, potranno essere previste installazioni tipiche e di corredo alle pubbliche utilità; quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: / strutture per arredo urbano; / lampioni; / percorsi pedonali coperti; / pensiline; / barriere stradali antirumore; / cabine telefoniche, ecc.. / E’ altresì ammessa sulle aree destinate a parcheggi, siano essi pubblici o privati dedicati alla sosta stanziale o di relazione, la installazione di coperture per posti auto realizzate con l’impiego di strutture che prevedono l’integrazione di pannelli solari fotovoltaici o termici. Tali strutture non sono computabili ai fini volumetrici e della superficie coperta e possono essere cumulate nel caso di parcheggi privati, anche con le installazioni a terra di cui all’ art. 167 e le strutture pertinenziali di cui ai successivo art. 169, comma 1, lett. a) e d) (in deroga al limite del 30% dell’area del resede ivi stabilito), purché i posti auto da coprire siano almeno 5, il parcheggio sia funzionalmente individuato all’interno dell’area e sia comunque garantito il rispetto del 25% della superficie permeabile. L’ altezza massima della copertura, da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli non dovrà superare ml. 2,4 (in caso di altezze diversificate si dovrà computare l’altezza media) e la pendenza massima contenuta in 5°. In materia di distanze è fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento Edilizio, il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. La realizzazione di tale tipologia di copertura non è consentita qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / l’installazione sia ricompresa nel perimetro delle zone omogenee A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / l’installazione inerisca immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come individuato dagli strumenti urbanistici. / Art. 169 Manufatti a corredo degli edifici, dedicati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quali strutture non computabili in termini di indice di fabbricabilità fondiaria e di superficie coperta, nei limiti stabiliti dal presente articolo, il presente Regolamento, individua le seguenti installazioni e manufatti da potersi realizzare a corredo ed a servizio degli edifici: / l’installazione di moduli solari fotovoltaici o termici su manufatti pertinenziali esistenti, quali: pergolati, tettoie e pensiline; / l’installazione in facciata, di moduli solari fotovoltaici o termici; / l’installazione di moduli fotovoltaici in modalità frangisole; / la realizzazione di strutture in elevazione (tettoie e pensiline solari) per il sostegno e l’installazione di moduli solari fotovoltaici o termici; / Specifici ambiti di esclusione – le realizzazioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c), e d), non sono ammessi qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / Ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, fatta salva l’eccezione di cui al comma 6; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / In ogni caso per le installazioni di cui al precedente comma 1, i serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / In relazione alla installazione di moduli solari fotovoltaici o termici su manufatti pertinenziali esistenti, quali: pergolati, tettoie e pensiline, si individuano le seguenti specifiche: / siano manufatti qualificabili come pergolati, tettoie (non a sbalzo) e pensiline (intese pensiline a copertura di camminamenti pedonali o pensiline a protezione di posti auto ), posti all’interno dei resedi di pertinenza o sui lastrici solari, in connessione o meno all’edificio principale a cui devono essere comunque funzionalmente asserviti; / l’installazione su tali tipi di manufatti non può eccedere in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata) anche dislocata su più manufatti; nel computo si dovranno considerare anche le eventuali altre installazioni (fatta eccezione delle coperture per posti auto per parcheggi di cui all’art. 168), di cui al precedente comma 1, lett. d) ed art.167 e dovrà essere garantito il limite del 25 % di superficie permeabile; / il limite in superficie per manufatti esistenti posti sui lastrici solari è dato dalla superficie utile del lastrico stesso; / distanze minime: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza); dalle strade ml. 5, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / ove l’installazione inerisca manufatti esistenti computabili dal vigente strumento urbanistico ai fini della superficie coperta, non è ammesso il riutilizzo di tale superficie sotto il profilo urbanistico/edilizio, con contestuali o successivi interventi, sino alla dismissione dell’impianto. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in facciata si individuano le seguenti specifiche: / è consentita unicamente nell’ambito di interventi supportati da un approccio progettuale di tipo integrato (progetti predisposti per l’individuazione di soluzioni tecnologiche d’involucro caratterizzate da elevate sinergie funzionali, estetiche ed impiantistiche), e finalizzati a massimizzare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto; / l’installazione esclusivamente di tipo integrato dovrà prevedere che i moduli siano posti funzionalmente in sostituzione degli elementi architettonici e/o di rivestimento delle componenti dell’involucro che confinano l’edificio, ivi comprese le componenti traslucide (infissi) realizzate con moduli fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti; / l’unità minima d’intervento è da intendersi la singola facciata dell’edificio, sulle facciate si potranno proporre installazioni integrali estese all’intera superficie o integrate sulla base di un disegno architettonico teso ad esaltare particolari elementi od apparati con funzione anche estetica/decorativa; / non sono ammesse soluzioni parziali o giustapposizioni senza coerenza architettonica e/o funzionale; / al fine di verificare il requisito dell’integrazione architettonica, nel progetto architettonico allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata, almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione (con individuazione delle partiture dei moduli) ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in modalità frangisole, in caso di edifici di nuova realizzazione nel rispetto di eventuali valori paesaggistici tutelati dal d.lgs. 42/2004 e previa necessaria autorizzazione, questa modalità d’installazione è consentita quando è parte integrante di progetti di autosufficienza energetica complessiva dell’edificio. Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti: / la struttura di supporto dei moduli contribuisca alla funzione di ombreggiamento delle facciate maggiormente esposte alle radiazioni solari nell’ambito di un progetto architettonico integrato, con l’esclusione dei casi di mera sovrapposizione e/o aggiunta; / la struttura frangisole, con preferenza di quelle di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici esterne dell’edificio, contribuisca ad una significativa riduzione dei consumi energetici per il raffreddamento estivo, da valutare in comparazione con le altre potenziali soluzioni di risparmio energetico (orientamento dell’edificio, vetro fotovoltaico, sistemi di raccolta solare passiva, ecc.); / i pannelli fotovoltaici siano dimensionati sui consumi elettrici dell’edificio; / la soluzione tecnologica dell’impianto garantisca una elevata qualità architettonica e l’integrazione del progetto nel contesto paesaggistico e/o urbano di riferimento; / nel progetto architettonico allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati per la realizzazione del sistema frangisole. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in modalità frangisole, in caso di edifici esistenti, la istallazione in modalità frangisole deve funzionalmente garantire l’ombreggiamento e la schermatura delle superfici trasparenti sottostanti. Sono ritenute ammissibili e compatibili, le modalità di realizzazione qui di seguito specificate, / Tettoie fotovoltaiche a sbalzo, costituite da moduli giustapposti a strutture di supporto collegate alle facciate degli edifici, per tale tipologia si individuano i seguenti requisiti prescrittivi: / gli edifici interessati siano assoggettati a categorie d’intervento eccedente il risanamento conservativo e non abbiano le facciate direttamente prospicienti (contigue) aree o viabilità pubbliche (o di uso pubblico) o siano poste a distanza inferiore di m. 3,00 dalle suddette utilità pubbliche; / La lunghezza complessiva dei moduli fotovoltaici non deve superare il doppio della somma delle aperture delle sottostanti finestre, lo sbalzo dovrà essere contenuto entro 1,40 m. e l’eventuale l’inclinazione massima non dovrà superare 10°; / non sono ammesse installazioni ai piani terreni degli edifici ed ai livelli su cui attestano locali con destinazione accessoria alla principale, quali sottotetti, cantinole, stenditoi ecc..; / Non sono ammesse istallazioni su aperture che sottendono a balconi, terrazze, tettoie, o qualsiasi altro elemento già aggettante rispetto al filo della facciata; / Non sono ammesse istallazioni che alterano od interferiscono (anche solo a livello percettivo) con gli apparati decorativi ed architettonici degli edifici (marcapiani, cornicioni, bugnati, listature, paraste ecc..) e comunque l’inserimento dovrà risultare armonioso in relazione alla forma complessiva dell’edificio; / In caso di installazioni su edifici condominiali l’unità minima d’intervento è la facciata pertanto gli interventi attinenti le singole u.i., dovranno essere coordinati con un unico progetto finalizzato a perseguire un risultato estetico, materico ed architettonico omogeneo ed integrato; / Le strutture di supporto dei moduli, dovranno essere realizzate in materiale metallico a disegno geometrico semplice, con finitura verniciata non lucida con toni e colori cromaticamente compatibili con le pertinenti facciate; sono da ritenersi esclusi e non compatibili l’impiego di materiali lignei, plastici (e derivati), o metalli con finiture anodizzate, inox, zincate e comunque non tinteggiate. / Strutture tipo brise soleil, costituite da piedritti verticali o strutture in aggetto, (connessi o non connessi staticamente all’edificio) con la funzione di sostenere e/o permettere l’orientamento dei moduli fotovoltaici, posti a protezione delle facciate e relative e pertinenti superfici trasparenti; per tale tipologia si individuano i seguenti criteri prescrittivi: / l’installazione inerisca edifici a destinazione terziaria, industriale/artigianale o per servizi così come definite dal vigente strumento urbanistico, con categoria d’intervento eccedente il risanamento conservativo, con facciate continue “curtain wall” o comunque con una superficie trasparante pari almeno al 40% dell’intera superficie della facciata; / l’installazione inerisca edifici con le facciate non direttamente prospicienti (contigue) ad aree o viabilità pubbliche (o di uso pubblico) e che in ogni caso con la giustapposizione della struttura frangisole, dette facciate non vengono a trovarsi ad una distanza inferiore di ml. 5,00 dalle suddette utilità pubbliche (distanza da misurarsi dal filo della struttura di sostegno più avanzata); / il massimo distacco tra la struttura frangisole (proiezione a terra dell’elemento più aggettante) e la facciata non superiore a ml. 2,00; / strutture di piedritto (in alzato) improntate alla semplicità geometrica e di facile integrazione con l’edificio ed il contesto architettonico; / l’ unità minima d’intervento è da intendersi la facciata, in caso di installazioni su edifici costituiti da più unità immobiliari, il progetto dovrà essere unico ed organico sull’intero fronte coinvolto; / tale tipo di installazione non è computabile ai fini volumetrici e della superficie coperta, è da ritenersi comunque rilevante ai fini delle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, pertanto nel progetto dovranno essere rispettate le distanze di cui all’Allegato D3 al presente Regolamento Edilizio, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / Nel progetto architettonico delle strutture di cui alle precedenti lett. a) e b), allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati per la realizzazione del sistema frangisole. / Le strutture di elevazione per il sostegno e l’installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici si distinguono in: tettoie solari e pensiline solari, a tal fine appositamente dedicate e realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti prescrittivi: / Tettoie solari / strutture leggere e puntiformi a disegno geometrico semplice, di facile integrazione, e limitato impatto estetico, aperte sui quattro lati (senza tamponature laterali) oppure collocate in aderenza ai fabbricati per uno o più lati e comunque facilmente smontabili; realizzate con materiali lignei o metallici sempreché con finitura tinteggiata con colori e toni compatibili con le cromie del contesto edificato a contorno (sono da escludersi tinteggiature lucide, acciai inox, trattamenti anodizzati e materiali plastici e derivati); / il manufatto dovrà essere ubicato a terra nel resede di pertinenza degli edifici o in alternativa sul lastrico solare dell’edificio, nella misura di un manufatto per resede, o lastrico solare (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), sia esso esclusivo o parte comune; la realizzazione non dovrà comportare la trasformazione permanente del suolo; / dimensioni massima per l’installazione sia a terra che sui lastrici solari: proiezione massima in pianta mq. 60; larghezza massima ml. 6 (misurata sulla proiezione massima in pianta); altezza massima da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli ml. 2,4 (in caso di altezze diversificate si dovrà computare l’altezza media); pendenza massima 5°; / utilizzo ammesso: per il ricovero dei mezzi e/o dei materiali; / tale tipo di manufatto non è computabile ai fini urbanistici, purché non ecceda in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata); in tale computo si dovranno comprendere anche altre ed eventuali installazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), o le altre installazioni di cui all’art. 167; / complessivamente ai fini della prevenzione del rischio idraulico, dovrà essere garantita sul lotto di pertinenza una superficie permeabile pari ad almeno il 25%; / distanze: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza), dalle strade ml. 5, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / Pensiline solari / si intendono per pensiline solari, specifici manufatti a protezione dei camminamenti pedonali, realizzati con struttura leggera puntiforme (senza tamponature laterali) e coperti con moduli solari fotovoltaici o termici; / sono assimilabili e pertanto rientrano in questa tipologia anche le pensiline adese per un lato al corpo di fabbrica degli edifici, ovvero con sviluppo orientato sulle facciate degli edifici; / per quanto attiene la connotazione materica si rimanda alla precedente lettera a), punto i.; / tali manufatti sono ammessi esclusivamente all’interno del resede di pertinenza degli edifici a destinazione terziaria, commerciale, turistico ricettiva, industriale/artigianale o per servizi, con categoria d’intervento eccedente il restauro, qualora vi sia funzionalmente l’esigenza di qualificare il sistema connettivo e di relazione tra spazi aperti ed edificati e tra edifici, ovvero creare percorsi pedonali privilegiati di accesso agli edifici; / dimensioni: larghezza massima ml. 2,00 (misurata sulla proiezione massima in pianta); altezza massima da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli ml. 2,4; pendenza massima 1,5 %, da considerarsi esclusivamente quale pendenza trasversale (sulla larghezza massima) funzionale allo scolo delle acque meteoriche; / tale tipo di manufatto non è computabile ai fini urbanistici, purché non ecceda in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata), in tale computo si dovranno comprendere anche altre ed eventuali installazioni (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto) di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e le altre installazioni di cui all’art. 167, oltreché le tettoie solari di cui sopra, complessivamente ai fini della prevenzione del rischio idraulico, dovrà essere garantita sul lotto di pertinenza una superficie permeabile pari ad almeno il 25%; / distanze: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza), dalle strade ml. 5 o attestate sul confine qualora funzionali per l’accesso all’area o agli edifici, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / Art. 170 Impianti fotovoltaici o solari termici a concentrazione / Per impianto a concentrazione si intende un impianto principalmente costituito da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, nel caso di sistemi fotovoltaici la concentrazione è ottenuta con sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori. / L’installazione in copertura in modalità integrata, aderente o su sostegni orientati è ammessa esclusivamente nel caso in cui i moduli per forma, dimensione ed ingombro siano riconducibili a quelli tradizionali ed a condizione che siano rispettate le condizioni individuate al precedente art. 166. / Specifici ambiti di esclusione per le installazioni al suolo - tali Le installazioni al suolo non sono ammesse qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / Per l’installazione al suolo si individuano le seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione in aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico; / impianti fotovoltaici con potenza massima dell’impianto sino a 20 Kw, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) e d) e nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / impianti solari termici, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) e d) e le altre installazioni di cui all’art. 167, nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / altezza massima degli impianti (da misurarsi dal punto più elevato dell’installazione) inferiore a ml. 3,50. / In ogni caso per le installazioni di cui al presente articolo, i serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 171 Impianti fotovoltaici ad inseguimento / Per impianto fotovoltaico ad inseguimento si intende un impianto i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare. / Specifici ambiti di esclusione per le installazioni al suolo - tali Le installazioni al suolo non sono ammesse qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / L’installazione degli impianti fotovoltaici ad inseguimento è ammesso esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione al suolo in aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico; / potenza massima dell’impianto sino a 20 Kw, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. A) e d) e nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / altezza massima dell’impianto (da misurarsi dal punto più elevato dell’installazione) inferiore a ml. 3,50. / In ogni caso per le installazioni di cui al presente articolo, le apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti dovranno essere collocati in locali esistenti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 172 Installazione impianti eolici / Per impianto eolico si intende un impianto che è in grado di trasformare e convertire l’energia cinetica del vento in altra forma di energia mediante l’utilizzo di aerogeneratori. / A prescindere dalle specifiche tipologie abilitative e fatta eccezione per l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, da collocare sulle coperture degli edifici o nelle relative pertinenze, gli impianti eolici sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione al suolo nelle aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico, escluse comunque le zone con pericolosità idraulica elevata o geomorfologica molto elevata o elevata cosi come perimetrale dal vigente strumento urbanistico e/o nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / non siano presenti vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e l’installazione non inerisca aree di tutela classificate C1 e C2 dallo strumento urbanistico; / gli impianti devono essere ubicati esternamente alle fasce di rispetto degli elettrodotti cosi come determinate secondo i disposti di cui al DM 29 maggio 2008; / potenza massima complessiva dell’impianto sino a 60 Kw, da raggiungersi anche con l’installazione di più aerogeneratori purché sia garantito un rapporto minimo tra numero di aerogeneratori e sito di ubicazione inteso come spazio aperto disponibile, pari a 1/400, ovvero un generatore ogni 400 mq. di superficie disponibile, che equivale quindi alla superficie minima disponibile per poter istallare un aerogeneratore; / distanza minima tra aerogeneratori pari ad almeno 5 volte il diametro delle pale; / altezza massima del mozzo ml. 18, eventualmente incrementabile sino alla minor altezza dei fabbricati direttamente contigui all’installazione; / distanza minima dai fabbricati, dai confini e dalle strade pari almeno all’altezza dell’aerogeneratore compresa la lunghezza della pala comunque non inferiore a ml. 10 e fatto salvo il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92; / l’ aerogeneratore dovrà avere una finitura superficiale antiriflesso e dovranno essere privilegiate verniciature che permettono una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aereonautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sulla avifauna). / In riferimento al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, con l’installazione si dovrà garantire l’osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto da Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi della L. n. 447/1995, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. A tal fine si dovrà quindi eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell’impianto per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell’alterazione del clima acustico prodotta dall’impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell’impatto sonoro, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. / Art. 173 Volumi tecnici / La realizzazione di volumi tecnici necessari ad accogliere le dotazioni impiantistiche a supporto delle installazioni degli impianti è ammessa a condizione che sia dimostrata l’impossibilità tecnica di disporre di spazi ed ambienti idonei, all’interno della sagoma dell’edificio o negli eventuali volumi secondari ed accessori pertinenziali. / I manufatti tecnici a servizio dell’impianto (cabine di trasformazione, inverter, armadi, ecc.) dovranno avere il minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione alle esigenze strettamente tecniche e dovranno essere progettati, con riferimento alle porzioni esterne fuori terra, proponendo soluzioni tecniche e costruttive (forma, materiali, colori) di qualità architettonica e compatibili con il contesto di riferimento. / Sia se realizzati in diretta connessione alle facciate degli edifici che nei resedi di pertinenza, per l’ubicazione dei volumi tecnici si dovranno privilegiare i fronti secondari ed i resedi tergali, e possibilmente si dovranno adottare soluzioni che evitino o minimizzino l’impatto visivo da aree pubbliche o di uso pubblico. / E’ ammessa la formazione di abbaini appositamente dedicati, da realizzarsi esclusivamente sulle falde tergali degli edifici, qualora non prospettanti spazi pubblici ed ad uso pubblico e nella misura di uno per ciascuna falda. La larghezza massima non potrà superare ml. 1,20 e la copertura dovrà essere del tipo a due falde o ad una falda compluviata, dovranno essere eseguiti in muratura e tinteggiati con la medesima selezione cromatica della superficie parietale della facciata e con la medesima tipologia di manto di copertura della falda in cui si inseriscono. / Art. 174 Dismissione / Al termine della vita utile degli impianti di cui al presente Regolamento Edilizio, si dovrà procedere alla dismissione degli stessi e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Nella progettazione e realizzazione degli impianti e connesse strutture di supporto si dovranno quindi privilegiare soluzioni che consentano una riduzione degli impatti delle opere di ripristino. / Art. 175 Norma di rinvio / Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, ivi compresa l’individuazione degli atti abilitativi necessari alle installazioni, si rimanda alla vigenti disposizioni legislative e regolamentari. / …omissis..		PARTE SECONDA / DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA / TITOLO I / DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI / Capo I / Sportello Unico per l’Edilizia e organismi consultivi / Sezione I / Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, della commissione edilizia e della commissione per il paesaggio / ….omissis.. / Art. 4 Interventi da sottoporre al parere della CETU / Sono sottoposti al parere della CETU: / i progetti di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico; / i progetti degli interventi di particolare complessità, a giudizio del responsabile del procedimento, relativi agli edifici sottoposti a disciplina di tutela per motivi storici o documentari e non considerati nel patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004; / i piani urbanistici attuativi, a giudizio del responsabile del procedimento, prima del parere conclusivo della Commissione Consiliare competente; / altri interventi edilizi, con specifica motivazione del responsabile del procedimento, ove sia richiesto l’accertamento di conformità del progetto alle normative urbanistico edilizie che dispongono specifici requisiti qualitativi o presentino particolari difficoltà applicative. / La CETU può, inoltre, rilasciare un parere preventivo sull’ammissibilità di un intervento su richiesta di singoli, ove sia richiesto l’accertamento di conformità del progetto alle normative urbanistico edilizie che dispongono specifici requisiti qualitativi, anteriormente alla presentazione da parte di questi della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire, del deposito della segnalazione certifica di inizio attività o delle comunicazioni di attività edilizia libera (CIL- CILA) , secondo modalità stabilite con determinazione dirigenziale. / …omissis.. / Sezione VI / Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti / …omissis.. / Art. 69 Altri standard di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi / Ambito applicativo / Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nelle NTA del Piano Operativo, la disciplina Le disposizioni di cui ai successivi punti si applicano agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamento, di ristrutturazione generale e per qualsiasi sistemazione esterna che modifichi la permeabilità attuale dei suoli (parcheggi, spazi di resede, pavimentazioni esterne, strade, marciapiedi, ciclabili etc). Per ristrutturazione generale, ai fini del presente ambito applicativo, si intendono gli interventi di ristrutturazione che prevedono lo svuotamento verticale od orizzontale dell’edificio. / Riduzione del convogliamento delle acque meteoriche nei corsi d’acqua nella fognatura pubblica o nel reticolo superficiale / Qualora sia tecnicamente possibile e senza determinare fenomeni di ristagno, le acque piovane non dovranno essere convogliate in fognatura o nei corsi d’acqua nel reticolo superficiale ma in aree permeabili. Fatta salva la specifica disciplina delle lottizzazioni convenzionate, nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti e per le sistemazioni esterne (parcheggi, spazi di resede, pavimentazioni esterne, strade, marciapiedi, ciclabili etc) comportanti incremento della superficie coperta e/o impermeabilizzata per quantità pari o superiori a 500 mq, al fine di evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria ovvero sul reticolo idraulico superficiale, dovranno essere previsti impianti di laminazione per lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche dilavanti. Tali impianti dovranno essere dimensionati in modo tale da compensare l’aumento di deflusso generato dalla variazione della permeabilità dovuta alle nuove superfici permeabili e/o semipermeabili, valutando la conseguente variazione di deflusso considerando un’altezza di pioggia pari a 90 mm per ogni metro quadro di superficie. Le caratteristiche di tali impianti sono le seguenti: - vasche costituite da manufatti in c.a. (vedi fig. 3) realizzati al disotto del piano dei piazzali e dotate di scarico di fondo e di scarico di troppo pieno; - lo svuotamento della vasca di laminazione potrà essere attuato preferibilmente con sistemi a gravità; - lo scarico di fondo dovrà essere dimensionato per garantire una portata massima alla fognatura di circa 10 l/s per ogni 400 mc di vasche d’accumulo o, se di volumetria diversa, proporzionato al volume della vasca stessa; - lo svuotamento della vasca di laminazione dovrà essere attuato in maniera tale da garantire, nei periodi di tempo asciutto, la disponibilità del volume netto all’invaso delle acque di pioggia; - lo scarico di troppo pieno dovrà garantire l’allontanamento in fognatura delle portate eccedenti il volume d’invaso delle vasche dimensionato sulla base della curva di possibilità pluviometrica. Sarà cura dei proprietari la manutenzione di tali manufatti alfine di garantirne costantemente un perfetto funzionamento / Nel caso sia previsto un accumulo delle acque meteoriche direttamente in aree permeabili, dovranno essere adeguatamente gestite le acque di prima pioggia potenzialmente contaminate. / Tipologia dimensionamento e funzionamento degli impianti di laminazione per il drenaggio o accumulo delle acque meteoriche. / Materassi/piazzali/trincee drenanti; / Vasche giardino; / Elementi modulari in PP per la costruzione di camere di dispersione ed accumulo delle acque meteoriche, tipo “Drening”; / Tubazioni fognarie di smaltimento dimensionate, in numero e diametro, per raggiungere i volumi di stoccaggio necessari; / Vasche interrate. / Dove tecnicamente possibile è preferibile usare sistemi di laminazione in grado di disperdere nel sottosuolo le acque accumulate reimmettendole nel loro ciclo naturale, filtrazione graduale naturale. / Qualora la conformazione geologica del suolo o eventuali vincoli non permettano la realizzazione di sistemi di dispersione in grado di rilasciare in modo naturale le acque precedentemente accumulate allora potranno essere realizzati sistemi di accumulo con rilascio graduale nella fognatura pubblica o nel reticolo idraulico superficiale salvo acquisizione di eventuali pareri preventivi rilasciati dagli enti competenti. / Gli impianti di laminazione dovranno ritenere le seguenti caratteristiche: / - lo svuotamento dovrà avvenire, dove possibile come indicato precedentemente, tramite rilascio graduale delle acque nel sottosuolo per filtrazione naturale; / - negli altri casi lo svuotamento dovrà essere attuato preferibilmente con sistemi a gravità, oppure dove questo non è possibile, potranno essere utilizzati sistemi di pompaggio; / - prima dell’immissione nella pubblica fognatura o nel reticolo superficiale le acque dovranno essere convogliate in un pozzetto, realizzato in proprietà privata, e dotato di bocca tarata e troppo pieno per garantire l’allontanamento delle portate in eccesso una volta saturato il volume di stoccaggio richiesto. A titolo di esempio la bocca tarata potrà essere realizzata su un pannello in lamiera di altezza necessaria a garantire, a quel livello di troppo pieno, il volume di stoccaggio richiesto, e installato nel pozzetto terminale della linea. La tipologia di installazione dovrà garantire una facile rimozione della stessa per opere di manutenzione e pulizia; / - nei casi di realizzazione di materassi/piazzali/trincee drenanti (vedi fig.2-2/a-2/b) dovranno essere previste caditoie per la raccolta delle acque ogni 150 m² di superficie. Le caditoie saranno collegate a dei pozzetti disperdenti collegati fra loro; / - nei casi di realizzazione sistemi di laminazione quali vasche interrate queste dovranno essere dotate di scarico di fondo e di scarico di troppo pieno (fig. 3); / - la bocca tarata dovrà essere dimensionata per garantire una portata massima di circa 10 l/s ogni 400 mc di vasche d’accumulo o, se di volumetria diversa, proporzionato al volume della vasca stessa con un minimo di diametro pari a 15 cm così da potere garantire la funzionalità idraulica del sistema di laminazione e senza creare possibili frequenti ostruzioni verificabili con diametri più piccoli; / - lo scarico di troppo pieno dovrà garantire l’allontanamento in fognatura o nel reticolo superficiale delle portate eccedenti il volume d’invaso delle vasche dimensionato sui parametri precedentemente descritti; / - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di laminazione, dei pozzetti e della bocca tarata sarà a cura e spese dei proprietari e dovrà essere costante negli anni per garantirne il perfetto funzionamento idraulico e non creare allagamenti nelle aree limitrofe. / Per gli interventi a destinazione artigianale, industriale, logistica, depositi commerciali e all’ingrosso, dovranno essere altresì realizzati i seguenti sistemi di laminazione e di drenaggio e cioè: / a. Sistemazione delle aree scoperte esterne. / Fatta salva la specifica disciplina contenuta nell’Articolo 46 del presente Capo, nel caso in cui si renda necessario impermeabilizzare le aree esterne per esigenze connesse alla movimentazione, deposito e trattamento di materiali e carichi in genere, ovvero per rischio di sversamento sul terreno di prodotti potenzialmente inquinanti e pericolosi (a titolo esemplificativo trattamento, stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici, biologici, farmacologici, rifiuti,prodotti putrescibili, ecc) la superficie permeabile sottratta ai limiti regolamentari ( v. Parte I Capo II art. 25) dovrà essere compensata tramite la previsione di idonee opere di stoccaggio dell’acqua piovana come precedentemente descritte, con dimensionamento minimo di mc 5,00, che, previo specifico trattamento, mediante scarico di fondo, potranno essere collegate e convogliate alla pubblica fognatura tramite bocca tarata a rilascio regolato dimensionato come sopra per 10 lit/sec ogni 400 mc di vasca. Tale rilascio dovrà avvenire per deflusso naturale senza impiego di mezzi meccanici di sollevamento, salva dimostrata impossibilità. Le suddette opere di stoccaggio dovranno essere dimensionate come indicato precedentementeper un volume utile pari 5 mc per ogni 100 mq di superficie permeabile sottratta, con un minimo di mc. 5,00. In ogni caso le zone potenzialmente soggette a carico e scarico e/o deposito o trattamento dei materiali, in particolare le zone adiacenti i portoni o accessi perimetrali dell’edificio, per un’adeguata estensione dovranno essere rese impermeabili, conformate a compluvio e confluire in un apposito pozzetto collegato alla fognatura pubblica. Dovrà comunque essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, favorendo la realizzazione degli spazi destinati a viabilità pedonale o meccanizzata con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque piovane, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico – sanitaria (per esempio: presenza di punti di captazione di acqua ad uso umano, oppure pericolo di sversamento di sostanze inquinanti) e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. / b. Sistema di drenaggio con trincee I piazzali drenanti (vedi fig.2-2/a-2/b) dovranno essere mediamente dotati di una caditoia ogni 150 m² di superficie. Le caditoie saranno collegate a dei pozzetti disperdenti collegati fra loro da una trincea drenante per facilitare lo smaltimento dell’acqua nel sottosuolo. E’ prevista la realizzazione di uno scarico di troppo pieno per ogni pozzetto che addurrà l’acqua al collettore di scarico in fognatura. Tale collettore dovrà essere dimensionato senza considerare l’effetto di laminazione della trincea drenante, a vantaggio della sicurezza, e quindi per una portata calcolata sulla base della curva di possibilità pluviometrica. / …omissis… / Sezione II / impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici / Fotovoltaico, solare termico, eolico, fonte idraulica, geotermica, biomasse e cogenerazione / Art. 164 Ambito di applicazione / Le presenti disposizioni regolamentari relativamente all’ambito autorizzativo di propria e specifica competenza, disciplina ed incentiva disciplinano ed incentivano la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, limitatamente a: / a. gli impianti fotovoltaici; / b. gli impianti per sistemi solari termici / e/o per produzione di acqua calda / sanitaria; / c. gli impianti eolici. / Nei procedimenti autorizzatori previsti per i beni di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 possono essere disposte specifiche modalità di installazione e prescrizioni, anche in deroga a quelle indicate nella presente Sezione. / Art. 165 Presupposti alla realizzazione degli impianti / A prescindere dalla pertinente procedura abilitativa, definita dalle sovraordinate disposizioni legislative, tutti gli interventi per la realizzazione e l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono eseguiti: / a. nel rispetto delle normative di settore aventi specifica incidenza, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie; / b. fermo restando i casi di esclusione ed il rispetto delle prescrizioni specifiche disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari, oltre a quanto stabilito dalla sovraordinata normativa regionale e statale; / c. fermo restando la necessità di acquisire i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente necessarie, ivi compresa l’autorizzazione sui beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 21,22 e 146 del Dlgs. n. 42/2004; / Ai sensi dell’art 9 del DL 17/2022, come convertito con L. 34/2022 e che ha sostituito il comma 5 dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti esistenti fuori terra diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (vincolo collinare DM 8.4.1958) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. / Sono altresì escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica anche nelle aree o immobili sopracitate, di cui all’articolo 136, comma 1, lettere c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (vincolo collinare DM 8.4.1958), l’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni, per un raggio di 50 mt dall'edificio e dai punti di vista panoramici individuati nei Siti e percorsi di apertura visiva di cui all'art. 29 delle NTA del Piano Strutturale, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in laterizio tradizionale. / Le installazioni ed i connessi manufatti, di competenza Comunale e per le quali non sia espressamente identificato per tipologia, potenza e dimensione un procedimento in regime di attività libera o di tipo asseverato, neanche per analogia con le qualificazioni d’intervento disposte dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia, sono da qualificarsi trasformazioni incidenti sulle risorse essenziali del territorio, da assoggettarsi a Permesso di Costruire. / Art. 166 Disposizioni per l’installazione dei moduli in copertura / L’installazione dei moduli dedicati al solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS, fotovoltaico o termico in copertura può essere realizzata secondo le seguenti modalità esecutive: / a. installazione integrata; / b. installazione aderente; / c. installazione su sostegni orientati (ovvero senza il requisito dell'integrazione e dell'aderenza). / Per installazione integrata si intende quel tipo di realizzazione che prevede la sostituzione di una o più componenti tecnologiche costitutive del sistema copertura, con un sistema coordinato ed assemblato di elementi solari giustapposti, al fine di concorrere in maniera sostanziale alla definizione estetica ed architettonica dell’edificio. La parziale sostituzione del manto con moduli solari non è considerata installazione integrata, mentre si considera installazione integrata la sostituzione del manto con tegole fotovoltaiche della medesima tipologia (anche in parte), l’impiego di nastri in film sottile o di moduli fotovoltaici trasparenti in luogo di componenti edilizie traslucide. / Per installazione aderente si intende quel tipo di realizzazione che prevede (con o senza sostituzione della medesima superficie impegnata) il posizionamento complanare dei moduli rispetto alla superficie della copertura sia essa piana (ovvero con pendenze contenute sino a 5 gradi) o a falda inclinata, o con altre e diverse caratteristiche geometriche purché comunque in questo ultimo caso l’installazione garantisca che il piano di posa dei moduli abbia uno scarto angolare rispetto al piano tangente o ai piani tangenti la copertura contenuto entro 10 gradi. Fatta eccezione per le coperture piane, in ogni altra circostanza l’installazione dei moduli in modalità aderente dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 30 dal filo esterno delle porzioni di copertura in aggetto, quali gronde e gioghetti e di cm. 20 dagli altri perimetri di falda siano essi fili esterni o interni quali linee di colmo, displuvi e compluvi. / Per gli immobili con manto di copertura in laterizio tradizionale, qualora ricorrano Qualora per l’immobile interessato dall’installazione sia essa integrata od aderente, ricorre una o più delle seguenti condizioni: / sia ricompreso nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / sia soggetto ai vincoli di cui alla parte II e, relativamente alla parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, limitatamente ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lett. c (vincolo collinare); / lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / fatta eccezione per le coperture piane, le coperture a shed (o comunque con membrature prefabbricate o in acciaio) e per le coperture con volta a botte di edifici specialistici e/o comunque da essi derivati, si dovrà altresì garantire che la superficie occupata dai moduli sia inferiore o uguale al 30% della falda di riferimento. Tale limite (30%) è derogabile per impianti con superfici inferiori o uguali a mq. 25. / si applicano le seguenti prescrizioni: / fatta eccezione per le coperture piane, in ogni altra circostanza l’installazione dei moduli in modalità aderente dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 30 dal filo esterno delle porzioni di copertura in aggetto, quali gronde e gioghetti e di cm. 20 dagli altri perimetri di falda siano essi fili esterni o interni quali linee di colmo, displuvi e compluvi; / fatta eccezione per le coperture piane, le coperture a shed (o comunque con membrature prefabbricate o in acciaio) e per le coperture con volta a botte di edifici specialistici e/o comunque da essi derivati, si dovrà altresì garantire che la superficie occupata dai moduli sia inferiore o uguale al 30% di ciascuna falda. Tale limite del 30% per ciascuna falda, è derogabile per impianti con superfici istallate inferiori a mq. 25, fino al raggiungimento di tale superficie complessivamente istallata. / In ordine, poi, dell’inserimento nel contesto della installazione, fatte salve le eventuali ed anche diverse specifiche prescrizioni, individuate nei procedimenti autorizzatori disposti per i beni di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004, si individuano le seguenti ulteriori prescrizioni: /  qualora ricorra una o più delle condizioni sopra richiamate, essa sarà consentita solo se sia possibile non interessare le falde prospicienti la via pubblica e/o comunque visibili da spazi pubblici; /  ad eccezione delle aree vincolate paesaggisticamente con D.M. 20/05/1967 – (G.U. n. 140 del 07/06/1967) – Fascia di terreno di 300 m. da ogni lato dell’autostrada Firenze Mare, sempreché però non ricorra congiuntamente una delle altre condizioni sopra richiamate, gli inserimenti sulle coperture con manti in laterizio, dovranno essere mitigati giustapponendo i moduli (fotovoltaici e termici) in sostituzione delle tegole, utilizzando telai tinteggiati di color rosso laterizio, scegliendo pannelli fotovoltaici a celle rosse con vetro non riflettente ed applicando pellicole sempre di color rosso laterizio ai vetri dei pannelli per il solare termico. / Per installazione su sostegni orientati, (ovvero senza il requisito dell'integrazione e dell'aderenza) si intende quel tipo di realizzazione che prevede il posizionamento dei moduli su strutture di supporto generalmente a forma di cavalletto ed opportunamente inclinate ed orientate. Tale installazione è ammessa esclusivamente sulle coperture piane (ovvero con pendenze contenute sino a 5 gradi). Le strutture dovranno avere una inclinazione non superiore a 30° nel caso di installazione di moduli fotovoltaici e non superiore a 60° per i moduli dedicati al solare termico. L’installazione dovrà comunque garantire una fascia libera di almeno ml. 1,50 dal perimetro esterno della copertura ed il punto più alto dell’impianto non dovrà superare ml. 1,50 dal piano di posa (estradosso solaio di copertura) / L’installazione su sostegni orientati non è ammessa qualora per l’immobile interessato ricorre una o più delle seguenti condizioni: / sia ricompreso nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / sia soggetto ai vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / a. sia soggetto ai vincoli di cui alla parte II del / D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / b. lo strumento urbanistico ne individua gradi di / tutela in relazione agli specifici valori storici ed / architettonici (edifici classificati E1 ed E2 ). / All'interno del perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico l'istallazione è consentita sul 50% della copertura. / I Nei medesimi ambiti di installazione limitata, i serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 167 Disposizioni per l’installazione dei moduli a terra / E’ da intendersi installazione a terra, l’installazione di impianti comunque realizzati i cui moduli (per solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS) ubicati al suolo, hanno una distanza minima da terra inferiore a ml. 2,00. / In riferimento alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 11/2011 e successiva D.C.R.T. n. 68 del 26/10/2011, L'istallazione di limitatamente agli impianti fotovoltaici installati a terra soggetti ad autorizzazione di competenza comunale, ovvero gli impianti con potenza uguale od inferiore a 20 Kw. E nella fattispecie con potenze comprese tra 5Kw e 20Kw, sull’intero territorio comunale tale tipo di installazione non è ammessa qualora al di fuori dei seguenti casi di esclusione siano interessati: / a) aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04; / b) aree e immobili vincolati ex art. 136 del D.Lgs 42/04 (ex lege 1497), fatta eccezione per le aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico architettonico, per le aree degradate e per le attività connesse all’agricoltura esercitate da imprenditori agricoli. / aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04 per potenze superiori ai 5 kw; / aree e immobili vincolati ex art. 136 del D.Lgs 42/04 (ex lege 1497), fatta eccezione per le aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico architettonico, per le aree degradate e per le attività connesse all’agricoltura esercitate da imprenditori agricoli (v. all. 3 al PAER approvato con DCRT n. 10 del 11 febbraio 2015); / zona omogenea A (DM 1444/1968) per potenze superiori a 5 kw; / aree e immobili sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1, E2 ed E3 con matrice rurale e connesse pertinenze C1 e C2), con superficie inferiore a 5.000 mq. / L’installazione nell’ambito di casse di espansione è da ritenersi ammissibile, qualora: / a. la cassa di espansione sia realizzata ed in esercizio; / b. nel rispetto della normativa di settore in particolare in materia di difesa del suolo. / Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione. / L’installazione dei moduli a terra dedicati al solare fotovoltaico, termico o per la produzione di acqua calda sanitaria ACS, dovrà essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni: / a. Sito di ubicazione / area di pertinenza degli edifici cosi come definita dagli strumenti urbanistici ad eccezione delle aree di tutela classificate C1 e C2, o area asservita che consente lo scambio sul posto ancorché non di pertinenza purché già trasformata ai fini edilizi con pavimentazioni e funzionale all’edificio o edifici a cui afferisce, nella misura massima del 30% della superficie libera (non edificata) cumulando nel computo (fatta eccezione con quanto disposto al successivo art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), anche le eventuali installazioni di cui ai successivo art. 169, comma 1, lett. a) e d) ,con il limite di un impianto per ogni sito prescelto, e nel rispetto del 25% della superficie permeabile del lotto di pertinenza; / aree non edificate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come individuato dagli strumenti urbanistici; / aree asservite ad aziende operanti nel settore florovivaistico. / b. Verifica di idoneità e compatibilità tra sito di ubicazione ed impianto / i. l’impianto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e di indagini geologiche, con i relativi volumi tecnici e opere di servizio, non dovrà indurre significativamente sulle dinamiche geomorfologiche, sulla idrologia, nonché sul regime idraulico, si dovranno altresì individuare ove necessario, accorgimenti tecnici e costruttivi finalizzati alla riduzione delle eventuali condizioni di rischio e/o di esposizione al medesimo; / ii.dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo e non dovranno essere previste modificazioni significative dell’andamento topografico, in particolare dovrà essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando localizzazioni in aree caratterizzate da pendenze tali da favorire l’innesco di fenomeni gravitativi. Nel caso di versanti acclivi e/o con assetto litostratigrafico sfavorevole, si dovrà dimostrare, con idonee verifiche di stabilità, che la realizzazione dell’impianto non innescherà scivolamenti gravitativi né riattiverà in alcun modo eventuali fenomeni stabilizzati o relitti. / Iii. dovrà essere scelta la tipologia distributiva dei moduli più idonea in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e di uso dell’area interessata; / iv. dovrà essere attentamente valutata la compatibilità urbanistica e paesaggistica delle localizzazioni in contesti storicizzati (ancorché antropizzati) ed in aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante, al fine di non interrompere la continuità delle principali linee di crinale o alterare le emergenze architettoniche, ambientali e naturalistiche; / v. dovranno essere salvaguardate le caratteristiche ed i rapporti storici-culturali tra gli spazi aperti (resedi, cortili, aie ) e i relativi immobili a cui afferiscono. In particolare non dovranno essere alterati gli assetti e le sistemazioni esterne storiche o storicizzate e si dovrà tener conto degli eventuali manufatti accessori presenti, sia per quanto attiene il patrimonio rurale che quello urbano; / vi. le installazione che ineriscano gli immobili con una o più delle seguenti condizioni: / ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / assoggettati ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, fatto salvo quanto disposto al comma 2 per gli impianti fotovoltaici; / ubicazione esterna rispetto al perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti urbanistici, per i siti di cui alla precedente lett. a), p.ti i. e iii.. / Saranno ritenute ammissibili soltanto nei casi in cui, per le specifiche caratteristiche del sito e dell’impianto, la percezione dei suddetti beni od aree (ivi compreso l’intorno territoriale interrelato al bene medesimo da un punto di vista percettivo e morfologico) non sia compromessa. / Vii. dovranno essere salvaguardati gli elementi strutturali della tessitura agraria (viabilità storica, sistemazioni idraulico-agrarie, trame fondiarie di impianto storico, ecc.) e la scelta della tipologia distributiva dei moduli dovrà essere la più idonea sia rispetto alle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo che alla trama del paesaggio agrario. / C, Caratteristiche materiche tipologiche e costruttive / In linea generale la progettazione deve essere tesa a promuovere soluzioni che tengono conto della specificità dell’area e che promuovono l’inserimento dell’impianto in armonia con il contesto storico, naturale e paesaggistico. In particolare l’installazione dovrà rispondere ai seguenti requisiti: / privilegiare le soluzioni impiantistiche che rispondono a requisiti di massima resa rispetto alla minore superficie occupata, optando per impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi; / avere la minore altezza possibile dal piano di campagna consentendo comunque la possibilità di ridurre significativamente il consumo del suolo; / strutture di sostegno dei moduli dovranno essere progettate in modo da prevedere elementi portanti di minimo ingombro e realizzati con idonei materiali e con finitura superficiale di tipo non riflettente; in territorio agricolo non saranno ammesse fondazioni in calcestruzzo, ma soltanto pali a vite, pali trivellati o altre tipologie similari; / nella scelta della tipologia e delle caratteristiche della cella e dei moduli fotovoltaici (tipo, forma, colore, materiali, misure) dovranno essere adottate soluzioni che riducano l’impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e alle discontinuità cromatiche e materiche; / le linee elettriche di connessione alla rete, nei centri abitati, dovranno essere realizzate preferibilmente in cavo sotterraneo, preferibilmente in corrispondenza delle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, tenuto conto dell’assetto della rete elettrica e opportunamente segnalati e protetti. Tutte le linee di collegamento tra le diverse parti dell’impianto (elettriche o di andata e ritorno del fluido termovettore) dovranno essere interrate, fatta eccezione per i tratti di collegamento tra i pannelli della stessa fila. / I serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 168 Manufatti a corredo di spazi pubblici o di uso pubblico per servizi e per parcheggi (pubblici o privati) / Qualora l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inerisca immobili, aree e spazi, pubblici o di uso pubblico e comunque con destinazione per servizi come definiti dal vigente strumento urbanistico, sulla base di specifici progetti di iniziativa pubblica, o privata nell’ambito di opere assoggettate a convenzioni urbanistiche, o ad obbligazioni, potranno essere previste installazioni tipiche e di corredo alle pubbliche utilità; quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: / strutture per arredo urbano; / lampioni; / percorsi pedonali coperti; / pensiline; / barriere stradali antirumore; / cabine telefoniche, ecc.. / E’ altresì ammessa sulle aree destinate a parcheggi, siano essi pubblici o privati dedicati alla sosta stanziale o di relazione, la installazione di coperture per posti auto realizzate con l’impiego di strutture che prevedono l’integrazione di pannelli solari fotovoltaici o termici. Tali strutture non sono computabili ai fini volumetrici e della superficie coperta e possono essere cumulate nel caso di parcheggi privati, anche con le installazioni a terra di cui all’ art. 167 e le strutture pertinenziali di cui ai successivo art. 169, comma 1, lett. a) e d) (in deroga al limite del 30% dell’area del resede ivi stabilito), purché i posti auto da coprire siano almeno 5, il parcheggio sia funzionalmente individuato all’interno dell’area e sia comunque garantito il rispetto del 25% della superficie permeabile. L’ altezza massima della copertura, da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli non dovrà superare ml. 2,4 (in caso di altezze diversificate si dovrà computare l’altezza media) e la pendenza massima contenuta in 5°. In materia di distanze è fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento Edilizio, il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. La realizzazione di tale tipologia di copertura non è consentita qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / l’installazione sia ricompresa nel perimetro delle zone omogenee A (D.M. 1444/68), così come individuata dal vigente strumento urbanistico; / l’installazione inerisca immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come individuato dagli strumenti urbanistici. / Art. 169 Manufatti a corredo degli edifici, dedicati agli impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quali strutture non computabili in termini di indice di fabbricabilità fondiaria e di superficie coperta, nei limiti stabiliti dal presente articolo, il presente Regolamento, individua le seguenti installazioni e manufatti da potersi realizzare a corredo ed a servizio degli edifici: / l’installazione di moduli solari fotovoltaici o termici su manufatti pertinenziali esistenti, quali: pergolati, tettoie e pensiline; / l’installazione in facciata, di moduli solari fotovoltaici o termici; / l’installazione di moduli fotovoltaici in modalità frangisole; / la realizzazione di strutture in elevazione (tettoie e pensiline solari) per il sostegno e l’installazione di moduli solari fotovoltaici o termici; / Specifici ambiti di esclusione – le realizzazioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c), e d), non sono ammessi qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / Ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali, fatta salva l’eccezione di cui al comma 6; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / In ogni caso per le installazioni di cui al precedente comma 1, i serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / In relazione alla installazione di moduli solari fotovoltaici o termici su manufatti pertinenziali esistenti, quali: pergolati, tettoie e pensiline, si individuano le seguenti specifiche: / siano manufatti qualificabili come pergolati, tettoie (non a sbalzo) e pensiline (intese pensiline a copertura di camminamenti pedonali o pensiline a protezione di posti auto ), posti all’interno dei resedi di pertinenza o sui lastrici solari, in connessione o meno all’edificio principale a cui devono essere comunque funzionalmente asserviti; / l’installazione su tali tipi di manufatti non può eccedere in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata) anche dislocata su più manufatti; nel computo si dovranno considerare anche le eventuali altre installazioni (fatta eccezione delle coperture per posti auto per parcheggi di cui all’art. 168), di cui al precedente comma 1, lett. d) ed art.167 e dovrà essere garantito il limite del 25 % di superficie permeabile; / il limite in superficie per manufatti esistenti posti sui lastrici solari è dato dalla superficie utile del lastrico stesso; / distanze minime: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza); dalle strade ml. 5, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / ove l’installazione inerisca manufatti esistenti computabili dal vigente strumento urbanistico ai fini della superficie coperta, non è ammesso il riutilizzo di tale superficie sotto il profilo urbanistico/edilizio, con contestuali o successivi interventi, sino alla dismissione dell’impianto. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in facciata si individuano le seguenti specifiche: / è consentita unicamente nell’ambito di interventi supportati da un approccio progettuale di tipo integrato (progetti predisposti per l’individuazione di soluzioni tecnologiche d’involucro caratterizzate da elevate sinergie funzionali, estetiche ed impiantistiche), e finalizzati a massimizzare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianto; / l’installazione esclusivamente di tipo integrato dovrà prevedere che i moduli siano posti funzionalmente in sostituzione degli elementi architettonici e/o di rivestimento delle componenti dell’involucro che confinano l’edificio, ivi comprese le componenti traslucide (infissi) realizzate con moduli fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti; / l’unità minima d’intervento è da intendersi la singola facciata dell’edificio, sulle facciate si potranno proporre installazioni integrali estese all’intera superficie o integrate sulla base di un disegno architettonico teso ad esaltare particolari elementi od apparati con funzione anche estetica/decorativa; / non sono ammesse soluzioni parziali o giustapposizioni senza coerenza architettonica e/o funzionale; / al fine di verificare il requisito dell’integrazione architettonica, nel progetto architettonico allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata, almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione (con individuazione delle partiture dei moduli) ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in modalità frangisole, in caso di edifici di nuova realizzazione nel rispetto di eventuali valori paesaggistici tutelati dal d.lgs. 42/2004 e previa necessaria autorizzazione, questa modalità d’installazione è consentita quando è parte integrante di progetti di autosufficienza energetica complessiva dell’edificio. Devono essere inoltre soddisfatti dovrà prevedere i seguenti requisiti: / la struttura di supporto dei moduli contribuisca alla funzione di ombreggiamento delle facciate maggiormente esposte alle radiazioni solari nell’ambito di un progetto architettonico integrato, con l’esclusione dei casi di mera sovrapposizione e/o aggiunta; / la struttura frangisole, con preferenza di quelle di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici esterne dell’edificio, contribuisca ad una significativa riduzione dei consumi energetici per il raffreddamento estivo, da valutare in comparazione con le altre potenziali soluzioni di risparmio energetico (orientamento dell’edificio, vetro fotovoltaico, sistemi di raccolta solare passiva, ecc.); / i pannelli fotovoltaici siano dimensionati sui consumi elettrici dell’edificio; / la soluzione tecnologica dell’impianto garantisca una elevata qualità architettonica e l’integrazione del progetto nel contesto paesaggistico e/o urbano di riferimento; / nel progetto architettonico allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati per la realizzazione del sistema frangisole. / In relazione alla installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici in modalità frangisole, in caso di edifici esistenti, la istallazione in modalità frangisole deve funzionalmente garantire l’ombreggiamento e la schermatura delle superfici trasparenti sottostanti. Sono ritenute ammissibili e compatibili, le modalità di realizzazione qui di seguito specificate, ove consentite dal Piano Operativo: / Tettoie fotovoltaiche a sbalzo, costituite da moduli giustapposti a strutture di supporto collegate alle facciate degli edifici, per tale tipologia si individuano i seguenti requisiti prescrittivi: / gli edifici interessati siano assoggettati a categorie d’intervento eccedente il risanamento conservativo e non abbiano le facciate direttamente prospicienti (contigue) aree o viabilità pubbliche (o di uso pubblico) o siano poste a distanza inferiore di m. 3,00 dalle suddette utilità pubbliche; / La la lunghezza complessiva dei moduli fotovoltaici non deve superare il doppio della somma delle aperture delle sottostanti finestre, lo sbalzo dovrà essere contenuto entro 1,40 m. e l’eventuale l’inclinazione massima non dovrà superare 10°; / non sono ammesse installazioni ai piani terreni degli edifici ed ai livelli su cui attestano locali con destinazione accessoria alla principale, quali sottotetti, cantinole, stenditoi ecc..; / Non non sono ammesse istallazioni su aperture che sottendono a balconi, terrazze, tettoie, o qualsiasi altro elemento già aggettante rispetto al filo della facciata; / Non non sono ammesse istallazioni che alterano od interferiscono (anche solo a livello percettivo) con gli apparati decorativi ed architettonici degli edifici (marcapiani, cornicioni, bugnati, listature, paraste ecc..) e comunque l’inserimento dovrà risultare armonioso in relazione alla forma complessiva dell’edificio; / In caso di installazioni su edifici condominiali l’unità minima d’intervento è la facciata pertanto gli interventi attinenti le singole u.i., dovranno essere coordinati con un unico progetto finalizzato a perseguire un risultato estetico, materico ed architettonico omogeneo ed integrato; / Le le strutture di supporto dei moduli, dovranno essere realizzate in materiale metallico a disegno geometrico semplice, con finitura verniciata non lucida con toni e colori cromaticamente compatibili con le pertinenti facciate; sono da ritenersi esclusi e non compatibili l’impiego di materiali lignei, plastici (e derivati), o metalli con finiture anodizzate, inox, zincate e comunque non tinteggiate. / b) Strutture tipo brise soleil, costituite da piedritti verticali o strutture in aggetto, (connessi o non connessi staticamente all’edificio) con la funzione di sostenere e/o permettere l’orientamento dei moduli fotovoltaici, posti a protezione delle facciate e relative e pertinenti superfici trasparenti; per tale tipologia si individuano i seguenti criteri prescrittivi: / l’installazione inerisca edifici a destinazione terziaria, industriale/artigianale o per servizi così come definite dal vigente strumento urbanistico, con categoria d’intervento eccedente il risanamento conservativo, con facciate continue “curtain wall” o comunque con una superficie trasparante pari almeno al 40% dell’intera superficie della facciata; / l’installazione inerisca edifici con le facciate non direttamente prospicienti (contigue) ad aree o viabilità pubbliche (o di uso pubblico) e che in ogni caso con la giustapposizione della struttura frangisole, dette facciate non vengono a trovarsi ad una distanza inferiore di ml. 5,00 dalle suddette utilità pubbliche (distanza da misurarsi dal filo della struttura di sostegno più avanzata); / il massimo distacco tra la struttura frangisole (proiezione a terra dell’elemento più aggettante) e la facciata non superiore a ml. 2,00; / strutture di piedritto (in alzato) improntate alla semplicità geometrica e di facile integrazione con l’edificio ed il contesto architettonico; / l’ unità minima d’intervento è da intendersi la facciata, in caso di installazioni su edifici costituiti da più unità immobiliari, il progetto dovrà essere unico ed organico sull’intero fronte coinvolto; / tale tipo di installazione non è computabile ai fini volumetrici e della superficie coperta, è da ritenersi comunque rilevante ai fini delle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, pertanto nel progetto dovranno essere rispettate le distanze di cui all’Allegato D3 al presente Regolamento Edilizio, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / c) Nel progetto architettonico delle strutture di cui alle precedenti lett. a) e b), allegato al titolo edilizio dovrà essere predisposto uno specifico elaborato di dettaglio in scala appropriata almeno 1:100, nel quale rappresentare le facciate coinvolte dall’installazione ed almeno una sezione in alzato della facciata stessa da terra a tetto con dettaglio descrittivo dei materiali impiagati per la realizzazione del sistema frangisole. / Le strutture di elevazione per il sostegno e l’installazione dei moduli solari fotovoltaici o termici si distinguono in: tettoie solari e pensiline solari, a tal fine appositamente dedicate e realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti prescrittivi: / a) Tettoie solari / strutture leggere e puntiformi a disegno geometrico semplice, di facile integrazione, e limitato impatto estetico, aperte sui quattro lati (senza tamponature laterali) oppure collocate in aderenza ai fabbricati per uno o più lati e comunque facilmente smontabili; realizzate con materiali lignei o metallici sempreché con finitura tinteggiata con colori e toni compatibili con le cromie del contesto edificato a contorno (sono da escludersi tinteggiature lucide, acciai inox, trattamenti anodizzati e materiali plastici e derivati); / il manufatto dovrà essere ubicato a terra nel resede di pertinenza degli edifici o in alternativa sul lastrico solare dell’edificio, nella misura di un manufatto per resede, o lastrico solare (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), sia esso esclusivo o parte comune; la realizzazione non dovrà comportare la trasformazione permanente del suolo; / dimensioni massima per l’installazione sia a terra che sui lastrici solari: proiezione massima in pianta mq. 60; larghezza massima ml. 6 (misurata sulla proiezione massima in pianta); altezza massima da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli ml. 2,4 (in caso di altezze diversificate si dovrà computare l’altezza media); pendenza massima 5°; / utilizzo ammesso: per il ricovero dei mezzi e/o dei materiali; / tale tipo di manufatto non è computabile ai fini urbanistici, purché non ecceda in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata); in tale computo si dovranno comprendere anche altre ed eventuali installazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto), o le altre installazioni di cui all’art. 167; / complessivamente ai fini della prevenzione del rischio idraulico, dovrà essere garantita sul lotto di pertinenza una superficie permeabile pari ad almeno il 25%; / distanze: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza), dalle strade ml. 5, fatto salvo comunque il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / b) Pensiline solari / si intendono per pensiline solari, specifici manufatti a protezione dei camminamenti pedonali, realizzati con struttura leggera puntiforme (senza tamponature laterali) e coperti con moduli solari fotovoltaici o termici; / sono assimilabili e pertanto rientrano in questa tipologia anche le pensiline adese per un lato al corpo di fabbrica degli edifici, ovvero con sviluppo orientato sulle facciate degli edifici; / per quanto attiene la connotazione materica si rimanda alla precedente lettera a), punto i.; / tali manufatti sono ammessi esclusivamente all’interno del resede di pertinenza degli edifici a destinazione terziaria, commerciale, turistico ricettiva, industriale/artigianale o per servizi, con categoria d’intervento eccedente il restauro, qualora vi sia funzionalmente l’esigenza di qualificare il sistema connettivo e di relazione tra spazi aperti ed edificati e tra edifici, ovvero creare percorsi pedonali privilegiati di accesso agli edifici; / dimensioni: larghezza massima ml. 2,00 (misurata sulla proiezione massima in pianta); altezza massima da misurarsi da terra all’intradosso dei moduli ml. 2,4; pendenza massima 1,5 %, da considerarsi esclusivamente quale pendenza trasversale (sulla larghezza massima) funzionale allo scolo delle acque meteoriche; / tale tipo di manufatto non è computabile ai fini urbanistici, purché non ecceda in superficie il 30% dell’area del resede (superficie libera non edificata), in tale computo si dovranno comprendere anche altre ed eventuali installazioni (fatta eccezione con quanto disposto al precedente art. 168, in relazione alle coperture per posti auto) di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e le altre installazioni di cui all’art. 167, oltreché le tettoie solari di cui sopra, complessivamente ai fini della prevenzione del rischio idraulico, dovrà essere garantita sul lotto di pertinenza una superficie permeabile pari ad almeno il 25%; / distanze: dai confini ml. 3 o sul confine; dai fabbricati ml. 3 (o in aderenza), dalle strade ml. 5 o attestate sul confine qualora funzionali per l’accesso all’area o agli edifici, fatto salvo comunque il D.Lgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92. / Art. 170 Impianti fotovoltaici o solari termici a concentrazione / Per impianto a concentrazione si intende un impianto principalmente costituito da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, nel caso di sistemi fotovoltaici la concentrazione è ottenuta con sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori. / L’installazione in copertura in modalità integrata, aderente o su sostegni orientati è ammessa esclusivamente nel caso in cui i moduli per forma, dimensione ed ingombro siano riconducibili a quelli tradizionali ed a condizione che siano rispettate le condizioni individuate al precedente art. 166. / Specifici ambiti di esclusione per le installazioni al suolo - tali Le installazioni al suolo non sono ammesse qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / Per l’installazione al suolo si individuano le seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione in aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico; / impianti fotovoltaici con potenza massima dell’impianto sino a 20 Kw, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) e d) e nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / impianti solari termici, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) e d) e le altre installazioni di cui all’art. 167, nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / altezza massima degli impianti (da misurarsi dal punto più elevato dell’installazione) inferiore a ml. 3,50. / In ogni caso per le installazioni di cui al presente articolo, i serbatoi di accumulo dedicati all’ACS, dovranno essere collocati in locali esistenti, così come le altre apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 171 Impianti fotovoltaici ad inseguimento / Per impianto fotovoltaico ad inseguimento si intende un impianto i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare. / Specifici ambiti di esclusione per le installazioni al suolo - tali Le installazioni al suolo non sono ammesse qualora ricorrono una o più delle seguenti condizioni: / siano ricompresi nel perimetro della zona omogenea A (D.M. 1444/68); / ineriscono immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali; / l’installazione inerisca immobili per i quali lo strumento urbanistico ne individua gradi di tutela in relazione agli specifici valori storici ed architettonici (edifici classificati E1,E2 ed E3 e connesse pertinenze C1 e C2); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / L’installazione degli impianti fotovoltaici ad inseguimento è ammesso esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione al suolo in aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico; / potenza massima dell’impianto sino a 20 Kw, con il limite di un impianto per ogni sito prescelto e comunque nella misura massima del 30% della superficie libera dell’area (30% intesa come superficie data dalla proiezione a terra di struttura di sostegno e moduli), cumulando nel computo anche le eventuali installazioni di cui all’art. 169, comma 1, lett. A) e d) e nel rispetto del 25% della superficie permeabile; / altezza massima dell’impianto (da misurarsi dal punto più elevato dell’installazione) inferiore a ml. 3,50. / In ogni caso per le installazioni di cui al presente articolo, le apparecchiature tecniche e di corredo all’installazione degli impianti dovranno essere collocati in locali esistenti. Qualora fosse indispensabile provvedere alla contestuale creazione di un qualsiasi volume tecnico se ne dovrà riscontrare la specifica fattibilità urbanistico-edilizia e ricorrere alla presentazione dell’idoneo atto abilitativo. / Art. 172 Installazione impianti eolici / Per impianto eolico si intende un impianto che è in grado di trasformare e convertire l’energia cinetica del vento in altra forma di energia mediante l’utilizzo di aerogeneratori. / A prescindere dalle specifiche tipologie abilitative e fatta eccezione per l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, da collocare sulle coperture degli edifici o nelle relative pertinenze, gli impianti eolici sono ammessi esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: / installazione al suolo nelle aree con destinazione urbanistica industriale/artigianale, terziaria, per servizi, turistico-ricettiva e commerciale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico, escluse comunque le zone con pericolosità idraulica elevata o geomorfologica molto elevata o elevata cosi come perimetrale dal vigente strumento urbanistico e/o nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); / l’installazione sia ricompresa all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato cosi come definito dallo strumento urbanistico. / non siano presenti vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e l’installazione non inerisca aree di tutela classificate C1 e C2 dallo strumento urbanistico; / gli impianti devono essere ubicati esternamente alle fasce di rispetto degli elettrodotti cosi come determinate secondo i disposti di cui al DM 29 maggio 2008; / potenza massima complessiva dell’impianto sino a 60 Kw, da raggiungersi anche con l’installazione di più aerogeneratori purché sia garantito un rapporto minimo tra numero di aerogeneratori e sito di ubicazione inteso come spazio aperto disponibile, pari a 1/400, ovvero un generatore ogni 400 mq. di superficie disponibile, che equivale quindi alla superficie minima disponibile per poter istallare un aerogeneratore; / distanza minima tra aerogeneratori pari ad almeno 5 volte il diametro delle pale; / altezza massima del mozzo ml. 18, eventualmente incrementabile sino alla minor altezza dei fabbricati direttamente contigui all’installazione; / distanza minima dai fabbricati, dai confini e dalle strade pari almeno all’altezza dell’aerogeneratore compresa la lunghezza della pala comunque non inferiore a ml. 10 e fatto salvo il Dlgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92; / l’ aerogeneratore dovrà avere una finitura superficiale antiriflesso e dovranno essere privilegiate verniciature che permettono una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aereonautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sulla avifauna). / In riferimento al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, con l’installazione si dovrà garantire l’osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto da Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi della L. n. 447/1995, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. A tal fine si dovrà quindi eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell’impianto per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell’alterazione del clima acustico prodotta dall’impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell’impatto sonoro, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. / Art. 173 Volumi tecnici / La realizzazione di volumi tecnici necessari ad accogliere le dotazioni impiantistiche a supporto delle installazioni degli impianti è ammessa a condizione che sia dimostrata l’impossibilità tecnica di disporre di spazi ed ambienti idonei, all’interno della sagoma dell’edificio o negli eventuali volumi secondari ed accessori pertinenziali. / I manufatti tecnici a servizio dell’impianto (cabine di trasformazione, inverter, armadi, ecc.) dovranno avere il minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione alle esigenze strettamente tecniche e dovranno essere progettati, con riferimento alle porzioni esterne fuori terra, proponendo soluzioni tecniche e costruttive (forma, materiali, colori) di qualità architettonica e compatibili con il contesto di riferimento. / Sia se realizzati in diretta connessione alle facciate degli edifici che nei resedi di pertinenza, per l’ubicazione dei volumi tecnici si dovranno privilegiare i fronti secondari ed i resedi tergali, e possibilmente si dovranno adottare soluzioni che evitino o minimizzino l’impatto visivo da aree pubbliche o di uso pubblico. / E’ ammessa la formazione di abbaini appositamente dedicati, da realizzarsi esclusivamente sulle falde tergali degli edifici, qualora non prospettanti spazi pubblici ed ad uso pubblico e nella misura di uno per ciascuna falda. La larghezza massima non potrà superare ml. 1,20 e la copertura dovrà essere del tipo a due falde o ad una falda compluviata, dovranno essere eseguiti in muratura e tinteggiati con la medesima selezione cromatica della superficie parietale della facciata e con la medesima tipologia di manto di copertura della falda in cui si inseriscono. / Art. 174 Dismissione / Al termine della vita utile degli impianti di cui al presente Regolamento Edilizio, si dovrà procedere alla dismissione degli stessi e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Nella progettazione e realizzazione degli impianti e connesse strutture di supporto si dovranno quindi privilegiare soluzioni che consentano una riduzione degli impatti delle opere di ripristino. / Art. 175 Norma di rinvio / Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, ivi compresa l’individuazione degli atti abilitativi necessari alle installazioni, si rimanda alla vigenti disposizioni legislative e regolamentari. / …omissis..